	УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
АВТОНОМНЫЕ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ (УПАТ) 


	НАЗНАЧЕНИЕ

· ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ ПОЖАРОВ КЛАССОВ А и В В ПРОМЫШЛЕННЫХ, БЫТОВЫХ И ДРУГИХ ПОЖАРО- И ВЗРЫООПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ 

· ДЛЯ БОРЬБЫ С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ И ПОЖАРАМИ В ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЯХ 

[image: image1.jpg]




	ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

· БЫСТРОДЕЙСТВИЕ И ВЫСОКАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ПОДАЧИ ОГНЕТУШАЩЕЙ ЖИДКОСТИ 

· ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЮБЫХ ОГНЕТУШАЩИХ ЖИДКОСТЕЙ 

· РАЗЛИЧНЫЕ НАСАДКИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ МЕЛКОРАСПЫЛЕННЫХ 

· ПРОСТОТА КОНСТРУКЦИИ 

· МНОГОКРАТНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

· ЗАПУСК: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИЛИ ТЕПЛОВОЙ ИМПУЛЬС; МЕХАНИЧЕСКОЕ УСТОЙСТВО (ВРУЧНУЮ); КОМБИНИРОВАННЫЙ 



	ХАРАКТЕРИСТИКИ

УПАТ-60

УПАТ-700

УПАТ-1700

УПАТ-7500

Объем огнетушащей жидкости, л

60

700

1700

7500

Масса установки снаряженной, кг

25

250

300

1000

Время выхода на рабочий режим, с

0,5...1

0,5...2

0,5...3

0,5...3,5

Интенсивнось подачи жидкости, л/с

0,02...20

10...50

10...100

50...300

Время переснаряжения, ч, не более

0,5

0,5

1

1

Кратность применения до сервисного обслуживания, раз

10

20

20

15

Температурный режим применения, °C

0...+50

0...+50

0...+50

0...+50

Срок эксплуатации, год

10

10

10

10




