	ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ И УПРАВЛЕНИЯ 
ПОЖАРНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ ПКП-М 


 
	[image: image1.jpg]



	 
	Прибор ПКП-М предназначен для приема информации от извещателей пламени модуляционных МДП (ИП330-8) о возникновении загорания в четырех защищаемых зонах, управления установками пожаротушения, сигнализации и оповещения о пожаре.


Прибор ПКП-М обеспечивает: 

· Питание стабилизированным напряжением 24 В четырех пар извещателей 

· Визуальный контроль включения логических блоков 

· Дистанционный контроль срабатывания извещателей 

· Автоматический контроль и сигнализацию неисправности пусковых линий 

· Выдачу сигнала ГОТОВНОСТЬ по каждому логическому блоку во внешнюю цепь 

· Автоматический пуск установок пожаротушения по каждому направлению при
одновременном срабатывании соответствующей пары извещателей 

· Дистанционный пуск установок пожаротушения от местных пусковых устройств 

· Отключение пусковых цепей через 5...8 секунд после срабатывания 

· Блокировку оборудования и систем вентиляции при пожаре 

· Технические характеристики 

· Количество независимых контролируемых зон (направлений)      4 

· Количество пусковых линий на одну зону                                        1 

· Количество извещателей пламени для контроля одной зоны         2 

· Напряжение питания от сети 50Гц, В,                                               220 

· Мощность, потребляемая прибором в дежурном режиме, ВА,        50 

· Масса прибора, кг, не более                                                                 20 

· Габариты, мм,                                                                                       550x350x180 

Сертификат пожарной безопасности № ССПБ-RU.УП001В01841
